# 耐压替代申请审批

业务完整性验收测试资料

| 文件编号 | TEST-S06-002 |
| --- | --- |
| 版本／日期 | 0／2026-07-10 |
| 资料属性 | 测试专用／合成资料／不得用于真实工程 |

# 1 文件目的与适用范围

本文件属于珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司一、二期装车站新增两套卸车系统项目的业务完整性验收测试资料，用于支撑R63、R64、R65节点的资料链验证。

资料以既有施工图数据为核心；无法从来源确认的单位、人员、证书号和记录编号均使用TEST前缀，不构成真实工程凭证。

# 2 对象与追溯关系

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 关联管线 | PL8306 |
| 关联焊口 | W-S06-001、W-S06-002、W-S06-003 |
| 关联材料 | MAT-B00-20-001 |
| 节点范围 | R63、R64、R65 |

# 3 替代检验闭环

对象仅为PL8306最终封闭段，不引用B00液压试验报告作为本段验收证据。

因已连接在役边界且无法安全隔离充水，提出耐压替代；施工、设计、建设、监检角色于焊前批准。

W-S06-001—003执行100% RT和100% MT；模拟底片仅作测试证据面板。

最终执行0.55 MPa、30 min泄漏试验，无压降、无泄漏，状态合格闭环。

# 3 结论

经测试资料链检查，本文件所列对象、记录和关联编号可追溯，最终状态合格；过程异常按对应分册的闭环记录执行。

测试专用／合成资料／不得用于真实工程

批准顺序

| 日期 | 角色 | 单位／人员 | 意见 | 记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-07-01 | 施工 | TEST-压力管道安装单位／测试质量责任人员丁 | 同意申请 | 电子记录（测试） |
| 2026-07-02 | 设计 | 广东星燃石化设计院有限公司／测试设计负责人甲 | 技术同意 | 电子记录（测试） |
| 2026-07-02 | 建设 | 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司／TEST-建设代表 | 同意实施 | 电子记录（测试） |
| 2026-07-03 | 监检角色 | TEST-监督检验角色单位／TEST-监检人员 | 方案确认 | 电子记录（测试） |

# 引用文件

QX201903S-13-Y-07／QX201903S-13-Y-10（既有施工图来源）

M00-STD-001 标准版本台账

V00-R01-R69资料覆盖矩阵

编审记录

| 角色 | 人员 | 日期 | 签署形态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 编制 | 测试设计负责人甲 | 2026-07-10 | 电子签署（测试） |
| 校核 | 测试校核负责人乙 | 2026-07-10 | 电子签署（测试） |
| 批准 | 测试批准负责人丙 | 2026-07-10 | 电子签署（测试） |